Република Србија

## ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа

Одељење за урбанизам и грађевину,

имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одсек за урбанизам, грађевину

и комунално-стамбене послове

Број: 353-47/2015-III/06

Датум:22.05.2015. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове oпштинскe управe Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву Минић Николе из Грчца, Смедеревска Паланка, поднетим под бројем 353-47/2015-III/06 од 19.02.2015. године, за издавање локацијских услова за изградњу пословно-производног објекта – кланице са депоом за стоку на локацији у Великој Плани, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр.41/08), Плана генералне регулације Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 1/2014 ), а на основу члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III- од 29.07.2009. год. издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

Издају се локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта – кланице са депоом за стоку на локацији у Великој Плани, к.п.бр.10039/35 КО Велика Плана 2.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

- Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр.10039/35 КО Велика Плана 2 и налази се у улици Орашкој, која је на овој деоници делом асфалтирана са ивичњацима.

- На парцели нема објеката.

- Преко парцеле се пружа подземни магистрални гасовод (Ø500мм) и фекални колектор (Ø900мм)

- На парцели постоје прикључци за воду, електричну енергију и канализацију

- Повшина парцеле: 65,12 ари ( према стању у катастру).

- Физичко географске карактеристике: терен је приближно раван.

- Сеизмика: VIII зона MCS скале.

- Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА:

- Катастарска парцела бр.10039/35 КО Велика Плана 2 задовољава урбанистичке критеријуме за формирање грађевинске парцеле а у складу са Планом генералне регулације Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 1/2014).

- Урбанистичка целина: Радне зоне и остала посебна подручја

- Зона : радна зона 16

- Намена: радна зона

- Класа објекта: класификациони број 125103 – категорија В

- Врста и намена објекта: индустријске зграде – наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу (фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу итд)

- Тип објекта :  слободностојећи

- Спратност објекта -  П (приземље) уз могућност изградње подрумске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Поједине технолошке целине могу бити на спратним етажама а максимална дозвољена спратност је По+Пр+1.

- Индекс изграђености: 1,5.

- Габарит објекта: 18,00м * 55,00м + анекс 7,0м * 20,00м, депо 18,00м * 13,00м

- Регулациони услови: грађевинска линија објекта према улици је мин 5,00м. Удаљеност објекта од суседних стамбених објеката се одређује у односу на потребне услове заштите животне средине а најмање 40м. Минимално растојање објекта од граница грађевинске парцеле је 6,00м. Удаљеност објеката од појединачних објеката инфраструктуре је према дефинисаним заштитним појасевима

- Конструкција: армирано бетонска или метална

- Кровна конструкција: метална конструкција, покривач – трапезасти АЛ лим

- Нивелациони услови: Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

- кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте;

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте нивелете од јавног пута;

- за објекте, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих правила;

- за објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се у локацијској дозволи применом одговарајућих правила;

- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословне просторије и др.), кота приземља (улаза у приземље објекта) може бити максимално 0,20м, а изузетно 0,45м виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 м савладава се унутар објекта).

- Етапност градње – нема фазне градње.

- Паркирање возила - За паркирање возила инвеститор, односно власник објекта обезбеђује паркирање возила на сопственој грађевинској парцели и то најмање једно паркинг или гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора или 1ПМ за једну пословну једницу, уколико је мања од 70m² корисне површине. Проблем недостајућих паркинг места на грађевинској парцели, до 20 % од укупног броја потребних паркинг места, може се решити уплатом одређеног износа накнаде.

- Све стазе, пешачке и колске комуникације, као и платое поред објекта избетонирати или поплочати, а остале слободне површине озеленити.

- Приликом изградње и експлоатације објекта водити рачуна да не дође до угрожавања подземних вода и заузимања земљишта на јавним површинама.

- Одлагање смећа вршити у прописаној посуди заштићеној од ветра и кише и обезбедити његово редовно изношење.

- Приликом пројектовања, изградње и експлоатације објекта придржавати се прописаних мера звучне и термичке заштите.

- Код одржавања зелених површина на парцели не користити хемијска средства за заштиту биља.

- У случају разбијања асфалтираних прилаза ради постављања појединачне инфраструктурне мреже (водовод, гасовод, електро и ТТ мрежа, путни јаркови и сл.), трошкове обнове прилаза сноси инвеститор прилаза.

- Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се користитити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај грађевинских машина, као и дуже паркирање возила.

- Саставни део пројектне документације мора бити и ситуација парцеле и непосредног окружења, са уцртаним објектом и регулационим елементима.

- Заштита културног наслеђа: уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

- услови ЈП ''Плана'', Сектор за урбанизам бр.445/15 од 02.03.2015 год.

- услови привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава, Смедерево, погон Велика Плана, бр1344 од 06.03.2015 год.

- услови надлежног предузећа ЈКП ''Милош Митровић'' из Велике Плане, бр.457 од 27.02.2015 год.

- услови ЈП ''Србијагас'', Сектор за развој бр.06-03/3700 од 25.02.2015 године

- мишљење у поступку добијања водних услова, издато од ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ Морава, бр.07-1088/3 од 20.03.2015 године

- решење о издавању водних услова издати од РС, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде бр.325-05-451/2015-07 од 14.05.2015 год.

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове, може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење усклади са правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важи 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је издат захтев.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:

- Локацијски услови који нису старији од 12 месеци,

- Пројекат за грађевинску дозволу у 3 примерка,

- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу,

- Извод из Пројекта за грађевинску дозволу,

- Обрачун и изјашњење у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта,

- доказ о праву својине на земљишту на којем се врши изградња објекта за који су издати ови локацијски услови, а у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014).

Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева  је приложио:

- Идејно решење будућег објекта (скицу, цртеж, графички приказ...),

- Ситуациони план парцеле 10039/35 КО Велика Плана 2 од 26.01.2015. године, издат од геодетске радње ЕЛИТ Слађан Пантић, Велика Плана, Душана Јовића бб

- Лист непокретности бр.9976 КО Велика Плана 2, издат од РГЗ, Службе за катастар непокретности бр.952-1/2015-41 од 12.01.2015 год.

Како је инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова поднео сву потребну документацију из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи објеката (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014 ), то је решено као у диспозитиву.

Такса за ове услове наплаћена је у износу од 450,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 48а/08, 25/09, 26/10 и 35/12) и у износу од 560,00 динара на основу Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 30/10, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13).

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана пријема ових услова.

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109.

Обрађивач:

Наташа Михајловић, дип.инж.арх.

Начелник одељења

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

Услове доставити:

-подносиоцу захтева

-архиви.