Р е п у б л и к а С р б и ј а

ОПШТИНА ВЕЛИКАПЛАНА

Општинска управа

Број. ЈН 6/2016

Датум 29.01.2016.године

Велика Плана

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 68/2015), Комисија за јавну набавку радова, бр. 6/2016 , доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I

У  конкурсној  документације наручиоца, мења се образац број 8 „Техничка спецификација“ страна 20, тако што се у истом додају у поднаслову II-„просторија за извиђаче“ после позиције радова под редним бројем 5 додаје нова позиција број 6 „ Септичка јама“.

II

Обавезују се понуђачи да постојећи образац конкурсне документације замене новим обрасцем који је дат у прилогу дописа у који ће уписати цене свих позиција из техничког описа радова а које ће наручилац узети у разматрање приликом отварања и вредновања понуда.

III

Продужава се рок за достављање понуда до 05.02. 2016.године до 11.00  часова.

Јавно отварање понуда одржаће се 05.02.2016. године у 11.15 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Образац 8

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

I

1) Позиција: Претрес крова:

Демонтажа дела постојећег кровног покривача, демонтажа летви, набавка и  уградња нових летви 3 х 5 цм, покривање дела крова новим  кровним покривачем   (комплетан посао по косој пројекцији крова)

20,00 м2 х ......................дин / м2 = ................... динара

2)Позиција:  Бојење зидова и таваница полудисперзијом у боји по жељи инвеститора са предрадњама

134,67 м2 х ................. дин /м2 = .................... динара

3)Позиција: Рaдови на реконструкцији санитарног чвора

- Демонтажа, набавка и уградња унутрашњих типских врата, димензија

80/200 цм, ком 2 х ..................... дин / ком = ....................... динара

- Демонтажа, набавка и уградња ПВЦ прозора, застакљеног термо стаклом у флот квалитету, димензија

50/50 цм, ком 2 х ................... дин / ком = .................... динара

- Израда грубе инсталације воде и канализације за санитарни чвор са уградњом санитарија

.......................... динара

-Набавка  комплетног ВЦ – а са шољом од фајанса и

нискомонтажним резервоаром за испирање

ком. 2 х ........................ дин / ком = ......................... динара

-Набавка комплетног умиваоника са шкољком од фајансе, хромираном једноручном славином за топлу и хладну воду, хромираним сифоном и осталим потребним прибором

ком. 1 х ...................... дин / ком = ........................ динара

-Набавка електричног бојлера запремине 60 л са сигурносним       вентилом и прибором за уградњу и повезивање на водоводну и електро мрежу

ком. 1 х ......................... дин / ком = ...................... динара

-Набавка и уградња огледала

ком. 1 х ................... дин / ко = .......................... динара

- Облагање зидова зидним керамичким плочицама, димензија и боје по жељи инвеститора

16,00 м2 х ..................... дин / м2 = .................... динара

- Облагање подова подним керамичким плочицама, димензија и боје по жељи инвеститора (накнадно ће се одлучити о везивном средству, лепак или цементни малтер)

5,00 м2 х   .................. дин /м 2 = ....................... динара

- Израда електроинсталације за осветљење у санитарном чвору

3 сијалична места х                         дин / ком  =                       динара

...................... динара

4)Позиција: Демонтажа постојећих врата, набавка и уградња двокрилних врата од темоалуминијума, застакљених термопан стаклом у флот квалитету, димензија 140 х 220 цм

2 ком. х ....................... дин / ком  = ....................... динара

5)Позиција: Израда спуштене таванице од „армстронг“ плоча са уградном расветом

(комплетан посао)

115,33 м2 х ................... дин / м2 = ................ динара

12 ком х ................ дин / ком =                    динара

динара

Укупно без ПДВ-а:	                      динара

ПДВ:                 динара

Динара

II

ПРОСТОРИЈА ЗА ИЗВИЂАЧЕ:

1)Позиција: Израда спуштене таванице од „армстронг“ плоча са уградном расветом

(комплетан посао)

26,00 м2 х                  дин / м2 =                динара

5 ком х                  дин / ком =                   динара

динара

2)Позиција:Глетовање зидова (рад и материјал)

63,00 м2 х             дин / м2 =                динара

3)Позиција: Бојење зидова полудисперзијом у боји по жељи инвеститора

31,65 м2 х                    дин / м2 =                  динара

4)Позиција:Бојење сокле у боји по жељи инвеститора

31,35 м2 х                   дин / м2 =                   динара

5)Позиција:Наношење саморазливајуће равнајуће масе декларисане јачине  Ц30, набавка, транспорт и уградња винилне подне облоге дебљине д=2мм, отпорне на клизање, лепљењем за под са варењем спојева и уградњом ПВЦ завршне лајсне, такође лепљењем

26,00 м2 х                       дин / м2 =                    динара

6)Позиција СЕПТИЧКА ЈАМА

Црпљење постојеће септичке јаме, која се налази унутар објекта, односно  санитарног чвора, са одвозом фекалног садражаја до система за пречишћавање отпадних вода у Великој Плани, на око 6 км,  разбијање постојећег АБ поклопца и одвожење шута до депоније на 2 км, затрпавање постојеће септичке јаме унутар објекта шљунком са сабијањем материјала ( јама је кружног облика димензија 2,50  х  2,50 м, бетонирање пода Д=10  цм са постављањем арматурне мреже О 188,  израда канализационог прикључка пластичним цевима О 125 на слоју песка у дужини од око 30,00 м.

Паушално

Укупно без ПДВ-а:	                            динара

ПДВ:                             динара

Укупно са ПДВ:____________________ динара

Укупно без ПДВ-a:  I + II_____________ динара

Укупно са ПДВ-a:  I + II_____________ динара

ПОНУЂАЧ

МП	_____________________

(потпис и печат)